抚行审投资［2019］266号

关于吉林省林业温泉医院改扩建项目

环境影响报告表的批复

吉林省林业温泉医院：

你单位《关于〈吉林省林业温泉医院改扩建项目环境影响报告表〉的审批申请》和委托吉林省龙桥辐射环境工程有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目为扩建项目，位于抚松县仙人桥镇温泉村（东径127.187010，北纬42.150014），项目总建筑面积7704m2，其中新建一栋7层住院部楼，改建原4层空置楼，住院部楼建成后与4层空置楼连接成一栋住院部；住院部共设置150张床位，住院部入住率按100%计，合计为150人/d（建设内容详见报告表）。在全面落实环境影响报告表（报批版）和专家审查意见提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和运行期应重点做好以下环境保护工作：

㈠加强施工期环境管理。认真落实生态保护措施，防止生态破坏；采取有效措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废物，防止施工噪声、废水、废气、扬尘、固废等污染周围环境。

㈡项目在实施过程中，原有工程存在的其他环境问题“以新带老”一并整改，项目在各项“以新带老”治理措施完成后，方可投产运行。

㈢运营期产生的废水主要为门诊用水、职工生活用水、餐饮废水、病房用水、洗衣房用水等，项目混合废水排入自建的污水处理站，经采用有效措施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”的排放标准要求后，排入汤河。

㈣项目供热采用集中供热，不得新建供热锅炉房。污水处理站产生的恶臭气体应采用集气装置收集、加活性炭吸附等有效抑臭措施，确保恶臭气体排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”要求，排气筒高度不低于15米；备用发电机废气须满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中标准要求。

㈤要选用低噪声设备，采取减振、安装防振垫、隔音等有效降噪减振治理措施，确保发电机、泵类等噪声源设施所产生噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类区标准限值要求，避免对环境产生不良影响。

㈥固体废弃物要分别采取不同的处理措施，产生生活垃圾及餐饮垃圾由市政环卫部门处理；医疗垃圾、石蜡、污泥、废活性炭、废油脂及检验室废液等危险废物暂存于危废暂存间，危废暂存间设置要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB185978-2001）相关标准要求，并定期委托有资质单位处理处置，执行危险废物联单管理制度。

㈦严格落实环境管理措施及监测计划。建立健全符合本项目环境保护管理制度，形成制度化管理，设专职环保管理人员。投入运行后，你单位需按照环境影响评价文件中环境监测计划进行监测，严格控制各种污染物的排放浓度和排放总量。

㈧制定环境风险应急预案，落实各项环境风险防范工程措施和管理措施，并定期演练，防止发生环境风险事故。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目竣工后，你单位必须按照规定程序进行竣工环境保护验收。

四、该项目环境影响报告经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告。自环境影响报告批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告应当报我局重新审核。

五、请抚松县环境保护局负责项目运营期间的环境保护监督检查工作。

二〇一九年十一月七日