白山市建设项目环境影响评价文件

告知承诺审批

审批号：白环抚审字〔2024〕5号

| 项目名称 | 吉林省抚松县王八脖子地热资源开采建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 白山市抚松县松江河镇(抚松经济开发区) | 占地（建筑、营业）面积m2 | 矿区范围12.08×106m2，地热井占地面积约0.75m2 |  |
| 建设单位 | 抚松县矿兴矿产投资有限公司 | 法定代表人或者主要负责人 | 张鹏 |  |
| 联系人 | 陈泓宇 | 联系电话 | 15143975539 |  |
| 项目投资（万元） | 495.24 | 环保投资（万元） | 17 |  |
| 拟投入生产运营日期 | 2024年11月 |  |  |  |
| 告知承诺制审批依据 | 该项目属于《白山市生态环境局关于实施建设项目环境影响评价文件审批事项告知承诺制试点的通知》适用范围中的经济开发区地下水开采项目,应编制环境影响报告表建设项目. |  |  |  |
| 建设内容及规模 | 吉林省抚松县王八脖子地热矿位于抚松县县城南偏东30°方向，直线距离10公里的松江河镇，位于抚松经济开发区内。项目为地热开采项目，地热井已建成，属于探转采项目。本项目只评价地热水开采，项目输水管线的建设、地热水开采过程可能产生的放射性情况、配水站等工程建设内容均不在本次评价审批范围内。 开采地热矿，采用地下开采方式，设计开采规模：199151m3/a,ZK1-1中心坐标：127°28′45.213″，42°11′20.357″,开采规模37500m3/a；ZK2中心坐标：127°26′3.701″，42°13′0.503″,开采规模10104m3/a；ZK3中心坐标：127°28′8.091″，42°11′51.908″,开采规模151547m3/a。首次申请服务年限5a。 |  |  |  |
| 环境文件提出的主要环境污染及生态破坏防治设施和措施描述（主要污染源采用的环保设施（措施）及效率、处理后污染物排放标准和排放总量、排放去向、采用的主要环境风险防治措施）： 一、项目运行期应重点做好以下环境保护工作： ㈠废气：本工程只包含地热井工程，不包含地热井工程之外的其他附属工程，温泉配水站及输水管线由各用户根据其各自用水需求配置，不设置看护用房，无废气产生。 ㈡废水:本工程只包含地热井工程，不包含地热井工程之外的其他附属工程，温泉配水站及输水管线由各用户根据其各自用水需求配置，不设置看护用房，无废水产生。故对周围地表水环境影响较小。 ㈢噪声:本项目营运期噪声主要有为水泵运行产生的噪声，本项目使用深井潜水电泵，噪声较小,并采取基础减振、加隔音罩等措施，确保ZK2地热井所在功能区噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求；确保ZK1-1和ZK3地热井所在地噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。 ㈣固体废弃物：本工程只包含地热井工程，不包含地热井工程之外的其他附属工程，温泉配水站及输水管线由各用户根据其各自用水需求配置，不设置看护用房，无固体废物产生。 ㈤生态环境影响：工程是非污染生态影响型项目，生态环境的影响来自施工期，本项目为探转采工程，地热井利用探矿期现有地热井，不需要维护，不涉及施工期环境影响。据调查，施工结束后建设单位已对临时占地进行植被恢复，对周围陆生环境造成的影响将逐渐消失。对陆生生态环境影响不大。 ㈥落实环境管理措施及监测要求，建立健全符合本项目环境保护管理制度，形成制度化管理，设专职环保管理人员,并按照环境影响评价文件中环境监测要求进行监测。 ㈦严格落实固体废物分类。施工废料集中堆放，及时送至建筑垃圾填埋场；施工人员产生的生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理。 二、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目竣工后，你单位必须按照规定程序进行竣工环境保护验收。 三、该项目环境影响报告经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告。自环境影响报告批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告应当报我局重新审核。 |  |  |  |  |
| 该项目环境影响报告表已经完成告知承诺制审批。 2024年8月 22日 |  |  |  |  |