白山市建设项目环境影响评价文件

告知承诺制审批

审批号：白环抚审字［2025］03号

| 项目名称 | 长白山管理公司2025年分布式热水锅炉建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 抚松县长白山国际旅游度假区 | 占地（建筑、营业）面积m2 | 420.46m2（10个锅炉房的总面积） |  |
| 建设单位 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司 | 法定代表人或者主要负责人 | 夏玉林 |  |
| 联系人 | 于雷 | 联系电话 | 18246785155 |  |
| 项目投资 （万元） | 899.4 | 环保投资 （万元） | 93.8 |  |
| 拟投入生产运营日期 | 2025年9月 |  |  |  |
| 告知承诺制审批依据 | 《吉林省生态环境厅关于实施建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批改革试点的通知》（吉环环评〔2019〕18号） |  |  |  |
| 建设内容及规模 | 项目利用度假区内空地建设10个锅炉房，总占地面积为420.46m2，内配套燃气热水锅炉，燃气锅炉共计23台，其中1.5t/h燃气热水锅炉8台，2t/h燃气热水锅炉15台，主要为万达度假区酒店、生活区和水乐园提供热水，属于万达度假区配套设施。项目每个锅炉房配备2名职工，运营时间每天3班，每班8小时。冬季取暖采用集中供热（建设内容详见报告表）。 |  |  |  |
| 环境文件提出的主要环境污染及生态破坏防治设施和措施描述（主要污染源采用的环保设施（措施）及效率、处理后污染物排放标准和排放总量、排放去向、采用的主要环境风险防治措施）： - 施工期环境管理 - 认真落实生态保护措施，防止生态破坏；采取有效措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废物，防止施工噪声、废水、废气、扬尘、固废等污染周围环境。 - 运行期环境管理 （1）废气 本项目锅炉均自带低氮燃烧器处理锅炉烟气，处理后经不低于8m高排气筒排放，锅炉烟气中的颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2排放标准要求。 （2）废水 本项目软化水制备过程采用树脂过滤，不添加药剂，软化设备排水和锅炉排水均为清洁下水，项目运行过程中产生的软化设备排水、锅炉排水和生活污水中各污染物均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及污水厂进水指标后经市政管网进入抚松经济开发区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入小黄泥河。 （3）噪声 本项目营运期噪声主要为风机、水泵等运行产生的噪声，本项目采用低噪声设备、基础减震、建筑隔声、阻尼减震等措施，保证厂界昼间、夜间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （4）固体废弃物 本工程固体废物主要为生活垃圾和废离子交换树脂，生活垃圾交由环卫部门处理，废离子交换树脂交由厂家回收处置。 （5）严格落实环境管理措施及监测要求。建立健全符合本项目环境保护管理制度，形成制度化管理，设专职环保管理人员。按照环境影响评价文件中环境监测要求进行监测，执行各种污染物的排放浓度控制要求。 （6）制定环境风险应急保障措施，落实各项环境风险防范措施和管理措施，并定期演练，防止环境风险事故发生。 |  |  |  |  |
| 该项目环境影响报告表已经完成告知承诺制审批。 白山市生态环境局抚松县分局（盖章） 2025年6月6日 |  |  |  |  |